## Instructions
Sélection d'un Prestataire de Services pour la gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials, Lot B *** AO/Sélection Basée sur la Qualité et le Prix (SBQP)/PP9-COM-ESP-04
1 | Chacun des deux feuillets "Services de base" et "Services optionnels" doit être rempli au complet
2 | Le prix de chaque item dont l'unité est un lot est un prix fixe, valable pour la durée du projet, non révisable, et incluant tous les frais de main d'œuvre, transport, équipements, matériel périssable ou non périssable, outils, appareils, qui sont requis, tel que décrit dans les Termes de référence
3 | Le prix de chaque item dont l'unité est autre qu'un lot est un prix basé sur un prix unitaire multiplié par la quantité, qui sera ajusté au besoin, en cours d'exécution du contrat, si la quantité réelle diffère de plus de 10% de la quantité estimée dans le bordereau. Le prix unitaire est valable pour la durée du projet, non révisable, et il inclut tous les frais de main d'œuvre, transport, équipements, matériel périssable ou non périssable, outils, appareils, qui sont requis, tel que décrit dans les Termes de référence
4 | Dans le cas des services optionnels, les quantités indiquées sont pour fins de soumission seulement. Les quantités estimées seront déterminées au moment ou les options seront exercées, s'il y a lieu.
5

## Services de base
Sélection d'un Prestataire de Services pour la gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials, Lot B *** AO/Sélection Basée sur la Qualité et le Prix (SBQP)/PP9-COM-ESP-04
Bordereau des prix : services de base
|  | Unité | Quantité (1) | Prix Unitaire |  | Prix total
N° | Description |  |  | Partie monnaie étrangère [USD] (2) | Partie monnaie locale [USD] (3) | Etranger [USD] (1) x (2) | Local [USD] (1) x (3)
1. | Exigences générales
1.1 | Gestion et coordination (section IV.1 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.2 | Analyse de risque et audit ESSS avant travaux, audit ESSS après travaux (section IV.2.1) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 | Préparation et mise en œuvre PGSSE (section IV.2.2.1 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.4 | Préparation et mise en œuvre PGESE (section IV.2.2.2 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
1.5 | Assurances responsabilité civile, professionnelle, pollution | lot | Inclus, p.m.
1.6 | Assurances, cautions ou autres formes de garanties requises pour les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux | lot | Inclus, p.m.
| SOUS-TOTAUX - Section 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2. | Gestion des équipements, matières dangereuses, déchets dangereux et autres déchets
2.1 | Opérations sur la plateforme de stockage et conditionnement du Poste SBEE de Parakou (section V.3.2 des TDR)
2.1.1 | Prélèvement d'huile et analyse du contenu en PCB, incluant analyses par tests kits et analyses en laboratoire lorsque requis, rapports de laboratoire | Transformateur | 209 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Diagnostic technique d'un transformateur | Transformateur | 190 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Diagnostic technique des huiles (caractéristiques isolantes) | Transformateur | 155 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | Prélèvement d'huile et analyse selon les paramètres de l'article 4 du décret 2003-330 du 27 août 2003 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin, rapports de laboratoire | Transformateur | 30 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Vidange et conditionnement en fûts de l'huile d'un transformateur ayant plus de 50 ppm PCB | Transformateur | 54 |  |  | 0 | 0
2.1.6 | Vidange et conditionnement en fûts ou en citerne mobile de l'huile d'un transformateur ayant moins de 50 ppm PCB | Transformateur | 46 |  |  | 0 | 0
2.1.7 | Retrofilling d'un transformateur avec de l'huile neuve (incluant fourniture de l'huile) | Transformateur | 44 |  |  | 0 | 0
2.1.8 | Toutes les autres opérations décrites dans la section V.3.2 des TDR, incluant main d'œuvre, matériaux, équipements, outils requis | lot | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | Gardiennage, entretien, suivi environnemental et remise en état de la plateforme, incluant tous les échantillonnages et analyses (section V.3.3 des TDR)
2.2.1 | Mobilisation, installation des piézomètres, caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Gardiennage, entretien, inspection, suivi environnemental, incluant tous les échantillonnages et analyses, pendant la période d'exploitation (période pendant laquelle les matières/équipements peuvent être réceptionnés sur la plateforme) | mois | 18 |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Caractérisation environnementale finale du site (après exploitation), nettoyage et remise en état équivalent à la caractérisation initiale (si requis), démobilisation | lot | 1 |  |  | 0 | 0
2.3 | Opérations sur des équipements et matières stockées en d’autres sites que les plateformes de stockage et conditionnement (section V.4 des TDR)
2.3.1 | Planning des opérations sur les sites des Postes en fonction de l'échéancier des travaux des Entrepreneurs (remis par l'Ingénieur), incluant mise à jours requises, en collaboration avec l'Ingénieur et les Entrepreneurs | lot | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | Services d'emballage, transport, traitement et élimination des déchets dangereux (section V.5 des TDR)
2.4.1 | Préparation et mise à jour au besoin du Plan de transport des matières dangereuses | lot | 1 |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Cueillette de déchets dangereux sur des sites du projet au sud du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) | Cueillette sur 1 site | 3 |  |  | 0 | 0
2.4.3 | Cueillette de déchets dangereux sur des sites du projet au nord du Bénin (Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou) (sites autres que la plateforme de stockage et conditionnement du Poste SBEE de Parakou) | Cueillette sur 1 site | 1 |  |  | 0 | 0
2.4.4 | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement et élimination des déchets dangereux liquides (incluant huiles) contenant plus de 50 ppm en PCB (masse nette excluant celle de l'emballage). | kg | 6750 |  |  | 0 | 0
2.4.5a | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement et élimination des déchets dangereux solides de type carcasses d'équipements électriques souillés avec des huiles contenant plus de 50 ppm en PCB (masse nette excluant celle de l'emballage) | kg | 9750 |  |  | 0 | 0
2.4.5b | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement et élimination des déchets dangereux solides autres que les carcasses d'équipements électriques, incluant contenants vidangés, chiffons, absorbants, sols, etc., souillés avec des huiles contenant plus de 50 ppm en PCB (masse nette excluant celle de l'emballage) | kg | 250 |  |  | 0 | 0
2.4.6 | Services d'emballage, transport et valorisation énergétique au Bénin des huiles usagées contenant moins de 50 ppm en PCB et répondant aux exigences du décret béninois sur les huiles usagées (masse nette excluant celle de l'emballage). | kg | 3000 |  |  | 0 | 0
2.4.7 | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement et élimination (excluant valorisation énergétique au Bénin) des déchets dangereux liquides (incluant huiles) contenant moins de 50 ppm en PCB (masse nette excluant celle de l'emballage). | kg | 750 |  |  | 0 | 0
2.4.8 | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement et élimination des déchets dangereux solides (incluant carcasses d'équipements électriques, contenants vidangés, chiffons, absorbants, sols, etc.) souillés avec des huiles contenant moins de 50 ppm en PCB (masse nette excluant celle de l'emballage) | kg | 12250 |  |  | 0 | 0
2.4.9 | Services de transport, traitement et élimination des sols contaminés répondant aux critères de déchets dangereux (Section V.4 des TDR) (masse nette excluant celle de l'emballage). | kg | 1000 |  |  | 0 | 0
2.5 | Services de transport, traitement et élimination des déchets non dangereux (section V.6 des TDR)
2.5.1 | Services de transport et recyclage/valorisation des déchets non dangereux | m3 | 50 |  |  | 0 | 0
2.5.2 | Services de transport et élimination des déchets non dangereux | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
2.6 | Traçabilité des équipements, matières dangereuses, déchets dangereux et autres déchets (section V.7 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
| SOUS-TOTAUX - Section 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Gestion des sols en excès et des sols contaminés |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
4. | Documentation, registres et rapports
4.1 | Rapport de démarrage et plan de travail détaillé (section VII.1 des TDR) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | PGESE et PGSSE (section IV.2 et tableau 14 des TDR). Excluant le Plan de transport des matières dangereuses qui est à l'item 2.4.1 | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.3 | Registres, bases de données, bordereaux, documents de mouvements et rapports spécifiques (section VII.2 des TDR) | lot | Inclus, p.m.
4.4 | Rapports mensuels (section VII.3 des TDR) | mois | 20 |  |  | 0 | 0
4.5 | Rapport final (section VII.4 des TDR) | lot | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Rapport de caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) – Plateforme de stockage et conditionnement des matières dangereuses de Parakou (Tableau 14 des TDR) | lot | PM
4.7 | Rapport de caractérisation environnementale finale du site (après exploitation) – Plateforme de stockage et conditionnement des matières dangereuses de Parakou (Tableau 14 des TDR) | Lot | PM
| SOUS-TOTAUX - Section 4 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAUX - Services de base |  |  |  |  | 0 | 0
Nom du soumissionnaire:
Signature du soumissionnaire:

## Services optionnels
Sélection d'un Prestataire de Services pour la gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials, Lot B *** AO/Sélection Basée sur la Qualité et le Prix (SBQP)/PP9-COM-ESP-04
Bordereau des prix : services optionnels
|  | Unité | Quantité (1) | Prix Unitaire |  | Prix total
N° | Description |  |  | Partie monnaie étrangère [USD] (2) | Partie monnaie locale [USD] (3) | Etranger [USD] (1) x (2) | Local [USD] (1) x (3)
6 | Services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics, vidanges, conditionnement en fûts ou citerne mobile, retrofilling (section IX.2 des TDR)
6.1 | Préparation d'un plan de travail pour un site, incluant les protocoles et le détail des coûts selon les items de la présente section 6 du bordereau | Site | 10 |  |  | 0 | 0
6.2 | Mobilisation-démobilisation au sud du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) | lot | 5 |  |  | 0 | 0
6.3 | Mobilisation-démobilisation au nord du Bénin (Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou) | lot | 5 |  |  | 0 | 0
6.4 | Prélèvements et analyses d'huiles dans des équipements ou récipients
6.4.1 | Prélèvement et analyse d'huile - PCB test kit | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.4.2 | Prélèvement et analyse d'huile - PCB en laboratoire certifié | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.4.3 | Prélèvement et analyse par frottis - PCB en laboratoire certifié | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.4.4 | Prélèvement et analyse d'huile - Tous les paramètres de l'article 4 du décret 2003-330 du 27 août 2003 portant gestion des huiles usagées en République du Bénin | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.4.5 | Prélèvement et analyse d'huile - Diagnostic technique des huiles (chromatographie des gaz dissous, rigidité diélectrique, teneur en eau, indice d'acidité, analyse des dérivés furaniques et dosage du méthanol, vérification du potentiel corrosif de l'huile) | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.5 | Échantillonnage de sols et d'eaux, et mesures in situ
6.5.1 | Échantillonnage de sols en piles (1 échantillon = échantillon composé) |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.5.2 | Forage dans des sols en place |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.5.3 | Échantillonnage de sols dans des forages |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.5.4 | Échantillonnage de sols dans des tranchées, parois d'excavation, fonds de fouille |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.5.5 | Échantillonnage d'eau souterraine dans un piézomètre/puits |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.5.6 | Échantillonnage d'eau de surface ou autre (ruissellement, bassin, citerne, récipient, etc) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.5.7 | Mesure in situ du pH et de la température | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.6 | Analyses de sols en laboratoire certifié, incluant expédition, contrôles qualité et rapports |  |  | NON APPLICABLE - Voir lot A
6.7 | Analyses d'eau en laboratoire certifié, incluant expédition, contrôles qualité et et rapports
6.7.1 | Matières en suspension (MES) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.7.2 | Indice hydrocarbure (C10-C40) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.7.3 | Pack 8 métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) | échantillon | 20 |  |  | 0 | 0
6.7.4 | Chrome hexavalent | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.7.5 | Composés phénoliques | échantillon | 2 |  |  | 0 | 0
6.7.6 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.7 | Biphényls polychlorés (PCB) (n° 28, n° 52, n° 101, n° 118, n° 138, n° 153, n° 180) | échantillon | 10 |  |  | 0 | 0
6.7.8 | DBO5 | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.9 | DCO | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.10 | Phosphore | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.11 | Azote total (NTK) | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.7.12 | Paramètre non listé ci-dessus | échantillon | 4 |  |  | 0 | 0
6.8 | Diagnostic technique d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste | Transformateur | 2 |  |  | 0 | 0
6.9a | Vidange et conditionnement en fûts ou en citerne mobile de l'huile d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste. Prix de base de l'opération, par transformateur | Transformateur | 1 |  |  | 0 | 0
6.9b | Vidange et conditionnement en fûts ou en citerne mobile de l'huile d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste. Prix additionnel de l'opération, par kg d'huile | kg huile | 4500 |  |  | 0 | 0
6.10a | Retrofilling avec de l'huile neuve d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste. Prix de base de l'opération, par transformateur | Transformateur | 1 |  |  | 0 | 0
6.10b | Retrofilling avec de l'huile neuve d'un transformateur de puissance, sur le site d'un Poste. Prix additionnel de l'opération, par kg d'huile. | kg huile | 4500 |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAUX - Section 6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Services de diagnostic amiante et de gestion des matériaux contenant de l’amiante (section IX.2 des TDR)
7.1 | Préparation d'un plan de travail, incluant les protocoles et le détail des coûts selon les items de la présente section 7 du bordereau, pour un diagnostic couvrant jusqu'à 50 m2 de surface totale (horizontales, verticales, etc.) à diagnostiquer | Lot de 50 m2 | 3 |  |  | 0 | 0
7.2 | Mobilisation-démobilisation au sud du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) | Site | 2 |  |  | 0 | 0
7.3 | Mobilisation-démobilisation au nord du Bénin (Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou) | Site | 1 |  |  | 0 | 0
7.4 | Diagnostic amiante (repérage, échantillonnages, analyses et rapport) | Lot de 50 m2 | 3 |  |  | 0 | 0
7.5 | Collecte, emballage, stockage temporaire, transport, élimination des matériaux contaminés avec de l'amiante | kg | 1000 |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAUX - Section 7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Services de récupération et conditionnement en bonbonne de gaz SF6 (section X.2 des TDR)
8.1 | Préparation d'un plan de travail pour un site, incluant les protocoles et le détail des coûts selon les items de la présente section 8 du bordereau | Site | 1 |  |  | 0 | 0
8.2 | Mobilisation-démobilisation au sud du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo) | Site | 1 |  |  | 0 | 0
8.3 | Mobilisation-démobilisation au nord du Bénin (Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou) | Site | 1 |  |  | 0 | 0
8.4 | Récupération de gaz SF6 d'un équipement et conditionnement en bonbonne, incluant main d'œuvre, équipements, outils, appareils de mesure, bonbonnes et mise en stockage à l'endroit désigné par l'Ingénieur | Équipement | 5 |  |  | 0 | 0
8.5 | Services d'emballage, transport (incluant exportation et frais associés), traitement, recylage ou élimination des gaz SF6 (masse nette excluant celle de l'emballage). | kg | 50 |  |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAUX - Section 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAUX - Services optionnels |  |  |  |  | 0 | 0
Nom du soumissionnaire:
Signature du soumissionnaire:

## Calendrier Paiements Base
Sélection d'un Prestataire de Services pour la gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials, Lot B *** AO/Sélection Basée sur la Qualité et le Prix (SBQP)/PP9-COM-ESP-04
No | Livrable / Jalon | Paiement | Montant | Moyen de vérification
A | Paiements sur livrables
A.1 | Rapport de démarrage et Plan de travail détaillé: remise de la version finale approuvée | 100% de la section 4.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.2 | PGESE et PGSSE: remise de la version finale approuvée | 50% de la section 1.2 du bordereau + 100% de la section 4.2 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.3 | Rapport de caractérisation environnementale initiale du site (avant exploitation) – Plateforme de stockage et conditionnement des matières dangereuses de Parakou: remise de la version finale approuvée | 100% de la section 2.2.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.4 | Document d’achèvement des opérations d’élimination de déchets dangereux (ou équivalent dans le cas d’un traitement par recyclage, régénération ou valorisation) : remise de 100% des documents d'achèvement devant être reçus | 100% de la section 2.3 du bordereau + 100% de la section 2.4 du bordereau + 100% de la section 3.4 du bordereau |  | Validation des documents complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'ingénieur que 100% des documents d'achèvement devant être reçus ont bien été reçus
A.5 | Rapports mensuels : remise de la version finale approuvée | À chaque mois: 100% du prix unitaire mensuel de la section 4.4 |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.7 | Rapport de caractérisation environnementale finale du site (après exploitation) – Plateforme de stockage et conditionnement des matières dangereuses de Parakou: remise de la version finale approuvée | 100% de la section 2.2.3 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
A.9 | Rapport final: remise de la version préliminaire | 50% de la section 4.5 du bordereau |  | Accusé de réception du rapport par le MCA-Bénin II
A.10 | Rapport final: approbation de la version finale | 50% de la section 1.2 du bordereau + 50% de la section 4.5 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
B | Paiements progressifs en fonction de l'avancement des opérations
B.1 | État d'avancement atteint: 105 transformateurs de ligne et leurs huiles sont au minimum à l'une des trois étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic: a) transformateur en bonne condition, rempli avec huile en bonne condition ou huile neuve, prêt pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner. Dans le cas des transformateurs ayant eu un retrofilling avec huile neuve, l'huile vidangée est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination b) carcasse de transformateur hors d'usage, non contaminé avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile est stockée sécuritairement en fût, prête pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner OU en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination c) carcasse de transformateur hors d'usage, contaminée avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile contaminée avec PCB est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination | 50% de la section 2.1 du bordereau |  | Registre des équipements, matières/déchets dangereux et autres déchets confiés à l’Entreprise ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR
B.2 | État d'avancement atteint: il n'y a plus de matières dangereuses à être livrées à la plateforme de Parakou et 100% de la quantité de transformateurs de ligne figurant à la ligne 2.1.1 du bordereau et leurs huiles sont au minimum à l'une des trois étapes suivantes selon les résultats de leur diagnostic: a) transformateur en bonne condition, rempli avec huile en bonne condition ou huile neuve, prêt pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner. Dans le cas des transformateurs ayant eu un retrofilling avec huile neuve, l'huile vidangée est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination b) carcasse de transformateur hors d'usage, non contaminé avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile est stockée sécuritairement en fût, prête pour remise au propriétaire (SBEE) en état de fonctionner OU en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination c) carcasse de transformateur hors d'usage, contaminée avec PCB, stocké sécuritairement sur le site de la plateforme de Parakou en attente d'expédition pour traitement/élimination, et son huile contaminée avec PCB est stockée sécuritairement en fût, en attente d'expédition pour traitement, valorisation ou élimination | 50% de la section 2.1 du bordereau |  | Registre des équipements, matières/déchets dangereux et autres déchets confiés à l’Entreprise ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR ET Validation par l'Ingénieur qu'il n'y a plus de matières dangereuses qui seront livrées à la plateforme de Parakou
B.3 | État d'avancement atteint: 50% de la durée figurant à la ligne 2.2.2 du bordereau | 50% de la section 2.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la durée
B.4 | État d'avancement atteint: fin de la période d'exploitation (période pendant laquelle les matières/équipements peuvent être réceptionnés sur la plateforme) | 50% de la section 2.2.2 du bordereau |  | Validation par l'Ingénieur de la fin de la période
B.5 | État d'avancement atteint: 100% des déchets solides non dangereux ont atteint leur destination finale autorisée pour recyclage, valorisation, ou élimination | 100% de la section 2.5.1 + 100% de la section 2.5.2 |  | Registres et Bordereaux de suivi/transport ET Validation par l'Ingénieur de la conformité du registre avec la réalité ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR

## Calendrier Paiements Option
Sélection d'un Prestataire de Services pour la gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials, Lot B *** AO/Sélection Basée sur la Qualité et le Prix (SBQP)/PP9-COM-ESP-04
No | Livrable / Jalon | Paiement | Montant | Moyen de vérification
C | Paiements sur livrables
C.1 | Plan de travail (1 site) pour des services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics, vidanges, conditionnement en fûts ou citerne mobile, retrofilling : remise de la version finale approuvée | Chaque Plan de travail est payé selon le prix unitaire de la section 6.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
C.2 | Rapport des résultats pour des services additionnels de prélèvements, échantillonnages, analyses, diagnostics, vidanges, conditionnement en fûts ou citerne mobile, retrofilling (correspondant à un Plan de travail) : remise de la version finale approuvée | Chaque Rapport est payé par 100% du prix approuvé au Plan de travail correspondant |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR
C.3 | Plan de travail (1 diagnostic jusqu'à 50 m2) pour des services de diagnostic amiante et de gestion des matériaux contenant de l’amiante : remise de la version finale approuvée | Chaque Plan de travail est payé selon le prix unitaire de la section 7.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
C.4 | Rapport des résultats (1 diagnostic jusqu'à 50 m2) pour des services de diagnostic amiante et de gestion des matériaux contenant de l’amiante : remise de la version finale approuvée | Chaque Rapport est payé par 100% du prix approuvé au Plan de travail correspondant |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR
C.5 | Document d’achèvement des opérations d’élimination d'amiante : remise de 100% des documents d'achèvement devant être reçus | Payé selon le prix unitaire de la section 7.5 du bordereau, multiplié par la quantité (kg) d'amiante éliminée |  | Validation des documents complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'ingénieur que 100% des documents d'achèvement devant être reçus ont bien été reçus
C.6 | Plan de travail (1 site) pour des services de récupération et conditionnement en bonbonne de gaz SF6: remise de la version finale approuvée | Chaque Plan de travail est payé selon le prix unitaire de la section 8.1 du bordereau |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5
C.7 | Rapport des résultats pour des services de récupération et conditionnement en bonbonne de gaz SF6 (correspondant à un Plan de travail): remise de la version finale approuvée | Chaque Rapport est payé par 100% du prix approuvé au Plan de travail correspondant |  | Validation du rapport complétée selon le processus d'approbation de la section VII.5 ET Validation par l'Ingénieur que les opérations ont été réalisées conformément aux exigences des TDR

## Hypothèses
NOTE: Les hypothèses de base (qui peuvent être modifiées) sont dans les cases vert pâle: | xx,x %
Hypothèses - Contamination avec PCB | % | Nb |  | Notes
Transformateurs de lignes livrés à la plateforme | 100% | 209
Transformateurs avec huiles >50 ppm PCB | 25.5% | 54 |  | Hypothèse 25,5% = tel que mesuré sur 148 transformateurs de la SBEE du projet du CRCBS-AF (projet régional PCB, 2014-2018)
Transformateurs avec huiles >500 ppm PCB | 8.8% | 19 |  | Hypothèse 8,8% = tel que mesuré sur 148 transformateurs de la SBEE du projet du CRCBS-AF (projet régional PCB, 2014-2018)
Transformateurs avec huiles entre 50 et 500 ppm PCB | 16.7% | 35 |  | Hypothèse 16,7% = tel que mesuré sur 148 transformateurs de la SBEE du projet du CRCBS-AF (projet régional PCB, 2014-2018)
Transformateurs avec huiles ≤50 ppm PCB | 74.5% | 155
Transformateurs avec huiles ≤500 ppm PCB | 91.2% | 190
Hypothèses - Transformateurs > 500 ppm PCB | % | Nb | Poids (kg) | Hypothèses - Poids | Kg
Transformateurs avec huiles >500 ppm PCB |  | 19 |  | Transformateur H61 avec huile | 500
Carcasses de transformateurs contaminées avec PCB | 100% | 19 | 7125 | Transformateur H61 sans huile (carcasse) | 375
Huiles contaminées avec PCB (>50 ppm) | 100% | 19 | 2375 | Huile d'un transformateur H61 | 125
Hypothèses - Transformateurs ayant entre 50 et 500 ppm PCB | % | Nb | Poids (kg)
Transformateurs avec huiles entre 50 et 500 ppm PCB |  | 35
Transformateurs en bonne condition de fonctionnement | 80% | 28 |  | Hypothèse 80% = faute de données, c'est une hypothèse arbitraire. La majorité devrait être en bon état (sont en fonction). À valider avec SBEE et ajuster au besoin
Transformateurs non-sécuritaires/hors d'usage | 20% | 7
Transformateurs pour retrofilling avec huiles neuves | 80% | 28
Transformateurs en bonne condition remis à la SBEE avec huile isolante propre | 80% | 28
Carcasses de transformateurs contaminées avec PCB | 20% | 7 | 2625
Huiles contaminées avec PCB (>50 ppm) | 100% | 35 | 4375
Hypothèses - Transformateurs ≤ 50 ppm PCB | % | Nb | Poids (kg)
Transformateurs avec huiles ≤50 ppm PCB |  | 155
Transformateurs en bonne condition de fonctionnement ET dont les huiles ont une qualité isolante adéquate | 70% | 109 |  | Hypothèse 80% en bon état, incluant 10% avec huiles non sécuritaires = faute de données, c'est une hypothèse arbitraire. À valider avec SBEE et ajuster au besoin.
Transformateurs en bonne condition de fonctionnement ET dont les huiles sont non-sécuritaires/hors d'usage | 10% | 16
Transformateurs non-sécuritaires/hors d'usage ET dont les huiles ont une qualité isolante adéquate | 10% | 16 |  | Hypothèse 10% = faute de données, c'est une hypothèse arbitraire. À valider avec SBEE et ajuster au besoin
Transformateurs non-sécuritaires/hors d'usage ET dont les huiles sont non-sécuritaires/hors d'usage | 10% | 14 |  | Hypothèse 10% = faute de données, c'est une hypothèse arbitraire. À valider avec SBEE et ajuster au besoin
Transformateurs pour retrofilling avec huiles neuves | 10% | 16
Transformateurs en bonne condition remis à la SBEE avec huile isolante propre | 80% | 125
Carcasses de transformateurs contaminées avec huiles usagées sans PCB (≤ 50 ppm) | 19.35% | 30 | 11250
Huiles usagées sans PCB (≤50 ppm) | 19.35% | 30 | 3750
Huiles avec qualité isolante adéquate remise à SBEE en fût | 10.32% | 16
TOTAUX | % | Nb | Poids (kg)
Transformateurs de lignes livrés à la plateforme | 100% | 209
Carcasses de transformateurs contaminées avec PCB | 12.44% | 26 | 9750
Huiles contaminées avec PCB (>50 ppm) | 25.84% | 54 | 6750
Carcasses de transformateurs contaminées avec huiles usagées sans PCB (≤ 50 ppm) | 14.35% | 30 | 11250
Huiles usagées sans PCB (≤50 ppm) | 14.35% | 30 | 3750
Transformateurs pour retrofilling avec huiles neuves | 21.05% | 44
Transformateurs en bonne condition remis à la SBEE avec huile isolante propre | 73.21% | 153
Huiles avec qualité isolante adéquate remise à SBEE en fût | 7.656% | 16
Autres hypothèses | % |  | Poids (kg)
Huiles usagées sans PCB (≤50 ppm) acceptables pour valorisation énergétique au Bénin | 80% |  | 3000
Huiles usagées sans PCB (≤50 ppm) non-acceptables pour valorisation énergétique au Bénin | 20% |  | 750
Chiffons, huiles, absorbants contaminés avec PCB |  |  | 250
Chiffons, huiles, absorbants contaminés avec déchets dangereux autres que PCB, tel que huiles usagées sans PCB (≤50 ppm) |  |  | 1000